## Slide 1: Otomatik Kontrol
Kontrol Sistemlerin Temel Özellikleri
Hazırlayan: Dr. Nurdan Bilgin

## Slide 2: Açık Çevrim Kontrol
C : kontrol edilecek çıktı
U : kontrol girdisi
D : bozucu etken
Kontrol Edilecek
Sistem
Açık Çevrim
Kontrolcü
R : referansgirdisi
D* : D(s)’in ölçülenya da kestirilendeğeri
tasarımcı tarafından belirlenecek değerlerdir. Fiziksel olarak mikroişlemciler veya elektriksel komponentler kullanılarak gerçekleştirilir.

## Slide 3: Açık Çevrim Kontrol
(2) numaralı denklemdeki U(s) ifadesini (1)’de yerine yaz
D' = D - D* : D nin kestirimindeki hata
Kontrol Edilecek
Sistem
Açık Çevrim
Kontrolcü

## Slide 4: Açık Çevrim Kontrol
Hedef, R(s) ve D(s) ne olursaolsun
C = R olacakşekilde(s)ve’yi bulmaktır.
• AÇ kontrolancak D' (D ninkestirimindekihata) küçükseuygunolabilir. Eğerbozucuetkenlerölçülemiyorsaya da iyikestirilemezseişeyaramaz.
• vetam olaraksağlanmayabilir.
Nedenleri:
ve (s)'dekimodellemehataları
and'ningerçekleştirilmesindekizorluklar

## Slide 5: Örnek: Bir odanın sıcaklık kontrolü
Sistem: Odanın içerisindeki hava
Sistem Parametreleri:
1. C, Odanın içindeki havanın ısıl kapasitesi
2. R, Isıl geçirgen pencerenin ısı iletim katsayısı
Kontrollü Giriş [u(t)]: Isıtıcı tarafından üretilen ısı üretim oranı (Jul/sn.)
Bozucu Giriş []: Dış hava sıcaklığı
Çıktı [T(t)]: İç ortam sıcaklığı
Yalıtılmış Duvar
Isı İletimi
u(t)
(t)
T(t)

## Slide 6: Örnek: Bir odanın sıcaklık kontrolü
Yalıtılmış Duvar
Isı İletimi
u(t)
(t)
T(t)
Kontrolcü önerisi:
: referanssıcaklık
’ın kestirimi

## Slide 7: Örnek: Bir odanın sıcaklık kontrolü
Kontrolcü önerisi:
Sistem dinamiği
Varsayalım ki Böylece

## Slide 8: Örnek: Bir odanın sıcaklık kontrolü
Oda
Kontrolcü

## Slide 9: Kapalı Çevrim Kontrol Kapalı Çevrim Kontrol Sisteminin Tipik Mimarisi
Kontrol Edilecek
Sistem
Kontrolcü &
Eyletici
Hata
Bulucu
Algılayıcı
B(s) : Geri besleme bilgisi
E(s) : Hata
Gc(s) : Kontrolcü transfer fonksiyonu
K : Kontrolcü ve eyleyici kazancı
H(s) : Algılayıcı transfer fonksiyonu
W(s): Algılayıcı gürültüsü

## Slide 10: Kapalı Çevrim Kontrol Kapalı Çevrim Kontrol Sisteminde Kontrol Eylemi
Algılayıcı
Hedef, R(s), D(s) ve W(s) ne olursa olsun C = R olacak şekilde K ve Gc(s)’yi bulmaktır.
Kontrol
Hata

## Slide 11: Kapalı Çevrim Kontrol Kapalı Çevrim Kontrol Sisteminde Kontrol Eylemi
Kontrolkazancı büyük seçilirse
  Bozucugirdi’ninetkisiazalır,
  Algılayıcıgürültüsü’nin etkisi artar,
  ve ’deki modellemeveparametrebelirsizliklerininetkisiniazaltır
  Algılayıcıtransfer fonksiyonununetkisiniöneçıkarır.
İdeal Algılayıcı
  H(s) = 1 algılayıcının ideal kalibreedildiği anlamına gelir
  W(s) = 0 çok çokkalitelibiralgılayıcıkullanıldığıanlamınagelir.
kontrol sisteminin
  kararlılığını,
  süreklirejimdekihatasınıve
  Dinamikdavranışıgözönüne alınarak tasarlanır.
C(s)
K kazancı yeterince büyük seçilirse, ve olur.
İdeal algılayıcı [] kullanılırsa,
Bu durumda,
C(s)
bu durumda,

## Slide 12: Kapalı Çevrim Kontrol Kapalı Çevrim Kontrol Sisteminde Kontrol Eylemi
C(s)
Gerçekte, kazancı; sistemin kararlılığına yapacağı negatif etki ve fiziksel olanaksızlıklar düşünüldüğünde
Gerçekte, ideal algılayıcı dayoktur. Ancak yaklaşık olarak [] kabul edilebilir,
C(s)
bu durumda,
sağlayacak şekilde büyük seçilemez
olamaz.
ancak ve ancak yaklaşık olarak sağlanabilir.

## Slide 13: Bazı Doğrusal Kontrolcüler
OrantısalKontrolcü (P-Kontrolcü):
rantısalkazanç
Orantısal+TürevselKontrolcü (PD-Kontrolcü):
türevsel zaman
türevselkazanç
Orantısal+IntegralKontrolcü (PI-Kontrolcü):
integral zaman
: sıfırlamahızıintegral kazanç
Orantısal+Integral+TürevselKontrolcü (PID-Kontrolcü):
+

## Slide 14: Açık ve Kapalı Çevrim Bir Arada Kontrol
Sistem
Kontrolcü &
Eyletici
Hata
Bulucu
Algılayıcı
Açık Çevrim
Kontrolcü
: U’nunkapalıçevrimbileşeni
: U’nunaçıkçevrimbileşeni
Bileşik kontrolün avantajı, sistem üzerine etkiyen bozucu girdi D(s)’in azaltılması ve böylelikle bozucu girdiyle daha etkili baş edilmesini sağlamasıdır.
Şöyle ki D(s)’in ölçülen ya da kestirilen değeri D* tahmin edilerek, sisteme etkiyen bozucu girdi kestirimindeki hataya (D' = D - D* )’ye indirgenir.

## Slide 15: Kapalı Çevrim Kontrol Kapalı Çevrim Kontrol Sisteminde Kontrol Eyleminin Gerçekleştirilmesi
Sistem
Elektriksel gereçler
Herhangi bir sistem
Bazen hidrolik veya pnömatik kontrolcülerde kullanılıyor olmasına rağmen, genellikle bir çok sistemde, algılayıcı ile eyletici arasındaki kontrol eylemi elektriksel araçlarla sağlanır.

## Slide 16: Kapalı Çevrim Kontrol Kapalı Çevrim Kontrol Sisteminde Kontrol Eyleminin Gerçekleştirilmesi
Bazen referans giriş elektriksel niceliğe dönüştürülmek için bir filtreden geçirilerek şekillendirilir.
Tipik Algılayıcılar:
Potansiyometre (Potentiometer) :
Enkoder (Encoder) :
Doğrusal Cetvel (LVDT) :
Takometre (Tachometer) :
Çözücü (Resolver) :
Isılçift (Thermocouple) :
Basınç Dönüştürücüsü (PressureTransducer) :
Tipik birinci derece algılayıcı tranfer fonksiyonu
Eğer

## Slide 17: Kapalı Çevrim Kontrol Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin İşlevsel Kalitesi
Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin İşlevsel Kalitesi aşağıdaki kriterlerle ölçülür.
Referans girişi mümkün olduğunca yakın izleme yetkinliği [Servo Karakteristiği].
Bozucu giriş D(s)’in sisteme etkisinin bastırılmasında gösterilen yetkinlik. Yani sistemin çıkışı bozucu girişten mümkün olduğunca az etkilenecek. [Regülatör Karakteristiği]
Kontrolcü, eyletici, sistem ve algılayıcı dinamiklerindeki parametre değişimlerinden ve belirsizliklerden sistem çıkışının en az etkilenmesini sağlamada yeterlilik. [Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık]

## Slide 18: Kapalı Çevrim Kontrol Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin İşlevsel Kalitesi
Literatürde, tasarımlarının dayandığı kriterlere bağlı olarak sıkça rastlanan iki temel kontrol sistemi vardır:
Servomekanizmalar (Servo)
Regülatörler

## Slide 19: Kapalı Çevrim Kontrol
Kontrol Edilecek
Sistem
Kontrolcü &
Eyletici
Hata
Bulucu
Algılayıcı

## Slide 20: Kapalı Çevrim Kontrol Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin İşlevsel Kalitesi
Servo Karakteristiği
Regülatör Karakteristiği
kabul edilmiştir ve

## Slide 21: Kapalı Çevrim Kontrol Servo Karakteristiği
Bozucu girdinin olmaması durumunda, kapalı çevrim kontrol sisteminin refarans girişi izleme yeteneğine servo karakteristiği denir. Başka bir deyişle servo karakteristiği
Transfer fonksiyonuna sahip olma durumu olarak da açıklanır.
İleri Bildirim TF
Geri Bildirim TF
Birim Geri Bildirim:
Açık Çevrim TF
Kapalı Çevrim TF
Hata TF

## Slide 22: Kapalı Çevrim Kontrol Servo Karakteristiği
Servo karakteristiğini çalışmak için R(s) dışındaki tüm girişleri sıfır kabul ediyoruz. Böylelikle blok diyagramı aşağıdaki forma dönüşür. Bu forma 1G1Ç’lı sistemin temel biçimi (canonical form) denir.
İleri Bildirim TF
Geri Bildirim TF
Birim Geri Bildirim:
Açık Çevrim TF
Kapalı Çevrim TF
Hata TF

## Slide 23: Kapalı Çevrim Kontrol Servo Karakteristiği
Servo karakteristiği
olması için. . Hatırlayalım .
Dolayısıyla

## Slide 24: Kapalı Çevrim Kontrol Regülatör Karakteristiği
Referans girişin olmaması durumunda, kapalı çevrim kontrol sisteminin bozucu giriş D(s)’ninsisteme olan etkisini en aza indirme yeteneğine regülatör karakteristiği denir. Başka bir deyişle regülatör karakteristiği
Transfer fonksiyonuna sahip olma durumu olarak da açıklanır.
Regülatör karakteristiğini çalışmak için D(s) dışındaki tüm girişleri sıfır kabul ediyoruz. Böylelikle blok diyagramı aşağıdaki forma dönüşür.

## Slide 25: Kapalı Çevrim Kontrol Regülatör Karakteristiği
Regülatör karakteristiği
olması için. .
Hatırlayalım .
Dolayısıyla

## Slide 26: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık
Herhangi bir kontrol sisteminin elemanlarının (sistem,kontrolcü, eyletici ve algılayıcı vs. gibi) parametreleri tam olarak bilinemez, çünkü
  Zamana ve kullanıma bağlı yıpranmalar kaçınılmazdır.
  En başta üretimlerinde ve modellenmelerinde hatalar barındırıyor olabilirler.
Bu nedenlerle kontrol sistemleri böylesi parametrelerin değişim ve belirsizliklerine karşı mümkün olduğunca iyi duyarsız hale getirilmelidir.

## Slide 27: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık
yani a, b parametrelerine bağlı bir x niceliği ele alındığında
Değişimler veya belirsizlikler, küçük varyasyonları ifade eden gibi gösterilir.
Bu durumda değişimler veya belirsizliklerin yüzdesi ise
olur. Küçük varyasyonlar düşünüldüğünde
Olur.

## Slide 28: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık
Burada
x’in a’ya bağlı hassasiyeti
x’inb’ye bağlı hassasiyeti denilmektedir.

## Slide 29: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık
Hassasiyetin Kullanışlı Özellikleri
Eğer y=y(x) ve x=x(a,b), o zaman
Eğer x=x(a,b), a=a(d) ve b=b(d) ise bu durumda

## Slide 30: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık
a’daki yüzde değişim
b’deki yüzde değişim
olarak tanımlansın.
Bu durumda ’in en kötü durumu
x’deki yüzde değişim

## Slide 31: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık için Örnekler
Örnek 1: (1) olarak veriliyor. ve olmak üzere x’in nominal değerini ve belirsizliğini bulunuz.
Çözüm:
, b (1)

## Slide 32: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık için Örnekler
Çözüm Devam:

## Slide 33: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık için Örnekler
Örnek 2:Aşağıdaki temel biçim gösteriminde ve cinsinden ’i bulunuz.

## Slide 34: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık için Örnekler
Örnek 2’nin Çözümü:
Burada

## Slide 35: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık için Örnekler
Örnek 2’nin Çözümü:
Dikkat:
Çevrim kazancı (arttığında,
düşer fakat artar.

## Slide 36: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık için Örnekler
Örnek 3:Bir önceki örnekte ve olması durumunda , ve ’i bulunuz.
Çözüm:
Hassasiyetin Kullanışlı Özellikleri
Eğer y=y(x) ve x=x(a,b), o zaman
Eğer x=x(a,b), a=a(d) ve b=b(d) ise bu durumda

## Slide 37: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık için Örnekler
Örnek 3’ün Devamı:
Özelliğe göre,

## Slide 38: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık için Örnekler
Örnek 3’ün Devamı:
Egzersiz olarak;
Olduğunu gösteriniz.
Sonuç:
Büyük K seçimi ile ileri bildirim elemanlarındaki (sistem, kontrolcü ve eyletici) belirsizlikler baskılanabilmektedir.
Tersine büyük K geri bildirim elemanlarının etkisini daha baskın hale getirmektedir.

## Slide 39: Kapalı Çevrim Kontrol Sistem belirsizliklerine karşı dayanıklılık için Örnekler
Örnek 4: Doğru akım motoru kullanılarak sürülen bir rotorun hız kontrolünü yapmak istediğimizi düşünelim. Diskin atalet momenti , Motor tarafından uygulanan voltaj olsun. Sistemin tork çıkışı olarak verilsin. Burada motorun açısal hızıdır. Varsayalım ki motora uygulanan voltaj (2) şeklinde değişmektedir. Burada diskin arzulanan hızını göstermektedir. Aynı zamanda (2) denklemindeki K ifadesinin oransal kontrol (P-control) kazancını ifade ettiğine dikkat edin], Burada potansiyometre ve takometreden gelen büyüklüklerdir. Bu büyüklükler ölçüm sırasında voltaja dönüştürülmektedir.
Problemimiz, yukarıda tanıtılan sistem için, ’daki belirsizlik , ’deki belirsizlik olduğu halde ’nın belirsizlik değerini ’in üzerine çıkarmayacak K değerleri aralığını bulmaktır.

## Slide 40: Örnek 4’ün Çözümü
Soruda verilen denklemler:
SisteminMatematikselModeli
Önce, (2)’yi (1)’de yerine koyalım,
ardından (1a) ve (3)’ün sağ taraflarını birbirine eşitleyelim.

## Slide 41: Örnek 4’ün Çözümü
(4)’ü düzenleyelim.
Kalıcı durumda

## Slide 42: Örnek 4’ün Çözümü
Görüldüğü gibi şeklindedir.
Denkleminihatırlayalımvekendiproblemimizeuyarlayalım.
ve ‘de belirsizlik olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi olmadığı için, belirsizlik olmadığına karar verdik, onları sıfır olarak aldık.
(6)

## Slide 43: Örnek 4’ün Çözümü
Görüldüğü gibi şeklindedir.
Denkleminihatırlayalımvekendiproblemimizeuyarlayalım.
ve ‘de belirsizlik olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi olmadığı için, belirsizlik olmadığına karar verdik, onları sıfır olarak aldık.
(6)

## Slide 44: Örnek 4’ün Çözümü
;
Böylece
K, ’dan bağımsız.

## Slide 45: Kapalı Çevrim Kontrol Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin İşlevsel Kailitesi
Bu derslerimizde Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin İşlevsel Kalitesini üç temel özelliğini tartıştık
    Regülatör
    Servo
    Parametre hassasiyeti
Sonuç olarak, büyük K seçimi ile ileri bildirim elemanlarındaki (sistem, kontrolcü ve eyletici) belirsizliklerin baskılanabildiğini, tersine büyük K seçiminin, geri bildirim elemanlarının etkisini daha baskın hale getirdiğini gördük. Son olarak, kontrol sistemlerinin parametre değişim ve belirsizliklerine karşı mümkün olduğunca sağlam tasarlanması gerektiğini tartıştık.

## Slide 46: Kapalı Çevrim Kontrol Kapalı Çevrim Kontrol Sistemin Genel Gereklilikleri
Kontrol Sistemi üzerinde genel iyileştirmelere rağmen, tüm uygulamalar için aşağıdaki genel gereklilikler karşılanmaksızın bir kontrol sisteminin genel performansı tatmin edici olmaz:
  Kararlılık
  Sistemlerin Kalıcı Durum Davranışı
  Sistemlerin Geçici Durum Davranışı
  Bu üç maddeye kontrol sisteminin genel gereklilikleri ismini veriyoruz.